## 様式第7号（その1）
様式第７号（第２１条関係）
直結増圧式給水計算書 | [39 empty] | 局担当職員
その１
受付番号 | 令和 |  |  | 年度 |  |  | 新設・改造 | [7 empty] | 第 | [5 empty] | 号 |  |  | 装置番号 | [10 empty] | － | [6 empty] | 新設・改造
施工業者 | [23 empty] | 給水装置工事 主任技術者名 | [17 empty] | 新設・(改造)
工事場所 | 下関市 町 丁目 番 号 | 下関市 | [12 empty] | 町 | [5 empty] | 丁目 | [5 empty] | 番 | [6 empty] | 号 | [7 empty] | (新設)・改造
増圧装置に 必要な 増圧圧力 |  | Ｐ | ＝ |  | （ | Ｐ１ |  | ＋ |  | Ｐ２ |  | ＋ |  | Ｐ３ |  |  | ＋ |  | Ｐ４ |  |  | ＋ |  | Ｐ５ |  | ＋ |  | Ｐ６ |  |  | ） |  | － |  | Ｐ０
|  |  | ＝ |  | ( |  |  |  | ＋ |  |  |  | ＋ |  |  |  |  | ＋ |  |  |  |  | ＋ |  | 5.1 |  | ＋ |  |  |  |  | ) | － |  |  |  |  | ＝ |  |  | ｍ
[32 empty] | 増圧装置揚程 | [8 empty] | ｍ
増圧圧力判定
Ｐ ：必要とする増圧圧力
Ｐ０：設計水圧（最小動水圧水頭）
Ｐ１：配水管と増圧装置との高低差による圧力損失
Ｐ２：減圧式逆流防止器上流側の給水管及び給水器具の圧力損失
Ｐ３：減圧式逆流防止器及び増圧装置の圧力損失
Ｐ４：増圧装置下流側の給水管及び給水器具の圧力損失
Ｐ５：末端最高位で給水器具を使用するための必要最小動水圧
Ｐ６：増圧装置と末端最高位の給水用具との高低差による圧力損失
Ｐ０の値 |  | 設計水圧協議による最小動水圧 | [25 empty] | MPa |  | ÷ |  | 0.0098 |  |  |  |  | ＝ |  |  |  | ｍ
Ｐ１の値 (道路ＧＬ基準) |  | 配水管埋設深度 | [5 empty] | ＋ |  | 増圧装置吸込み高 | [7 empty] | ＝ |  | 配水管と増圧装置との高低差による損失水頭
[6 empty] | ｍ |  | ＋ | [7 empty] | ｍ |  | ＝ | [22 empty] | ｍ
Ｐ２の値 |  | 別添水理計算書１のとおり。 | [38 empty] | ｍ
Ｐ３の値 |  | 増圧装置仕様書（圧力損失線図）による。 | [38 empty] | ｍ
Ｐ４の値 |  | 別添水理計算書２のとおり。 | [38 empty] | ｍ
Ｐ５の値 |  | 末端最高位で給水器具を使用するための必要最小動水圧 | [23 empty] | 0.05 |  |  |  | MPa |  | ÷ |  | 0.0098 |  |  |  | ＝ | 5.1 |  | ｍ
Ｐ６の値 |  | 増圧装置の吐出高から末端最高位給水用具との高低差（配管立体図による。） | [38 empty] | ｍ
増圧装置 停止圧力設定値(道路ＧＬ基準) |  |  |  |  | 増圧装置の吸込側の最低水圧 | [13 empty] | － |  | （ |  | Ｐ１の値を水圧換算 | [12 empty] | ） |  | ＝ | 0.07以下
[11 empty] | 0.07 |  |  |  |  | MPa |  |  | － |  | （ | [5 empty] | ｍ |  | × |  | 0.0098 |  |  |  |  | ） |  | ＝ |  |  | MPa
増圧装置 復帰圧力設定値 (道路ＧＬ基準) |  |  |  |  | 増圧装置の吸込側の最低水圧 | [13 empty] | ＋ |  | （ |  | Ｐ１の値を水圧換算 | [12 empty] | ） |  | ＝ | 0.10以上
[11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | MPa |  |  | ＋ |  | （ | [5 empty] | ｍ |  | × |  | 0.0098 |  |  |  |  | ） |  | ＝ |  |  | MPa
増圧装置の 仕様、性能 |  | 増圧装置製作者
増圧装置仕様
口径（㎜）
出力（kw）
流量（ℓ/分）
揚程（ｍ）
末端圧力設定値
運転方式
Note on R4: ドロップダウンリストから選択

## 様式第7号（その2）
その２
水理計算書１
Ｐ２：分岐箇所から増圧装置までの摩擦損失水頭 | [15 empty] | 設計水量 | [5 empty] | 10戸未満 |  |  |  |  | 設計水量(ℓ/分） |  |  |  | ＝ |  | 42 |  | × | 戸数 | 0.33
[22 empty] | 10戸以上600戸未満 |  |  |  |  | 設計水量(ℓ/分） |  |  |  | ＝ |  | 19 |  | × | 戸数 | 0.67
管 口 径 が 50 ㎜ 以 下 の 場 合 | 区間 |  |  |  | 口径 |  | 戸数 |  | 設計水量 |  |  |  | 管内平均流速 |  |  |  |  | 損失水頭換算長(ｍ) | [17 empty] | 損失水頭(ｍ)
[5 empty] | (㎜) |  | (戸) |  | (ℓ/分) |  |  |  | (ｍ/秒) |  |  |  |  | 直管実長 | [15 empty] | 合計
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
合計（小数点以下第２位を四捨五入し、第１位止め）
ウエストン公式
| ｈ | ＝ ( |  | 0.0126 |  | ＋ | 0.01739 |  |  | － |  | 0.1087 |  | × | ｄ |  | ) × |  | Ｌ | × |  | Ｖ | 2
[7 empty] | Ｖ | [11 empty] | ｄ |  |  | 2ｇ
| ｈ：摩擦損失水頭（ｍ） | [24 empty] | ｄ：管の口径（ｍ）
| Ｖ：管内平均流速（ｍ/秒）＝(４×Ｑ）÷（π×ｄ2） | [24 empty] | ｇ：重力加速度（ｍ/秒2）
| Ｑ：流量（㎡/秒）＝設計水量(ℓ/分)÷1,000÷60 | [24 empty] | π：円周率（3.14）
Ｌ：管の長さ（ｍ）＝損失水頭換算長(ｍ)＝給水管実長＋給水器具の換算長
管 口 径 が 75 ㎜ 以 上 の 場 合 | 区間 |  |  |  | 口径 |  |  | 戸数 |  |  | 設計水量 |  |  |  | 流量 | [5 empty] | 管内平均流速 |  |  |  | 管の長さ |  |  |  | 損失水頭 (ｍ)
[5 empty] | (㎜) |  |  | (戸) |  |  | (ℓ/分) |  |  |  | (㎥/秒) | [5 empty] | (ｍ/秒) |  |  |  | （ｍ）
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
合計（小数点以下第２位を四捨五入し、第１位止め）
ヘーゼン・ウイリアムズ公式
ｈ ＝ 10.666 × Ｃ-1.85 × ｄ-4.87 × Ｑ1.85 × Ｌ
| ｈ：摩擦損失水頭（ｍ） | [10 empty] | Ｑ：流量（㎡/秒）＝設計水量(ℓ/分)÷1,000÷60
| Ｃ：流速係数＝110 | [10 empty] | Ｌ：管の長さ（ｍ）＝給水管実長
ｄ：管の口径（ｍ）
Ｐ２ ＝ 口径50㎜以下の摩擦損失水頭 ＋ 口径75㎜以上の摩擦損失水頭 | [23 empty] | ＝ |  |  | ｍ | ＋ |  | 0 |  | ｍ |  | ＝ |  |  | ｍ
√

## 様式第7号（その3）
その３
水理計算書２
Ｐ４：増圧装置下流側の給水管及び給水用具の摩擦損失水頭 | [16 empty] | 設計水量 |  |  |  | 10戸未満 |  |  |  | 設計水量(ℓ/分） |  | ＝ | 42 |  | × | 戸数 | 0.33 | 戸数が１戸のときは、設計水量は36ℓ/分とし、居住室内については都度定める。
[21 empty] | 10戸以上600戸未満 |  |  |  | 設計水量(ℓ/分） |  | ＝ | 19 |  | × | 戸数 | 0.67
管 口 径 が 50 ㎜ 以 下 の 場 合 | 区間 |  |  |  | 口径 |  | 戸数 |  | 設計水量 |  |  |  | 管内平均流速 |  |  |  | 損失水頭換算長(ｍ) | [20 empty] | 損失水頭
[5 empty] | (㎜) |  | (戸) |  | (ℓ/分) |  |  |  | (ｍ/秒) |  |  |  | 直管実長 | [19 empty] | 合計 | (ｍ)
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
合計（小数点以下第２位を四捨五入し、第１位止め）
| ウエストン公式 | [22 empty] | ｈ：摩擦損失水頭（ｍ） | [10 empty] | ｄ：管の口径（ｍ）
| ｈ | ＝( |  | 0.0126 |  | ＋ | 0.01739 |  |  | － |  | 0.1087 |  | × | ｄ | )× |  | Ｌ | × | Ｖ |  | 2 |  | Ｖ：管内平均流速（ｍ/秒）＝(４×Ｑ）÷（π×ｄ2） | [10 empty] | ｇ：重力加速度（ｍ/秒2）
[7 empty] | Ｖ | [10 empty] | ｄ |  | 2ｇ |  |  |  | Ｑ：流量（㎡/秒）＝設計水量(ℓ/分)÷1,000÷60 | [10 empty] | π：円周率（3.14）
Ｌ：管の長さ（ｍ）＝損失水頭換算長(ｍ)＝給水管実長＋給水器具の換算長
管 口 径 が 75 ㎜ 以 上 の 場 合 | 区間 |  |  |  | 口径 |  |  | 戸数 |  |  | 設計水量 |  |  |  | 流量 |  |  |  | 管内平均流速 |  |  |  | 管の長さ |  | 損失水頭 (ｍ) |  | ヘーゼン・ウイリアムズ公式
[5 empty] | (㎜) |  |  | (戸) |  |  | (ℓ/分) |  |  |  | (㎥/秒) |  |  |  | (ｍ/秒) |  |  |  | （ｍ） |  |  |  | ｈ＝10.666×Ｃ-1.85×ｄ-4.87×Ｑ1.85×Ｌ
～
|  |  | ～ | [23 empty] | ｈ：摩擦損失水頭（ｍ）
|  |  | ～ | [23 empty] | Ｃ：流速係数＝110
|  |  | ～ | [23 empty] | ｄ：管の口径（ｍ）
|  |  | ～ | [23 empty] | Ｑ：流量（㎡/秒）＝設計水量(ℓ/分)÷1,000÷60
| 合計（小数点以下第２位を四捨五入し、第１位止め） | [25 empty] | Ｌ：管の長さ（ｍ）＝給水管実長
Ｐ４ ＝ 口径50㎜以下の摩擦損失水頭 ＋ 口径75㎜以上の摩擦損失水頭 | [25 empty] | ＝ |  |  | ｍ |  | ＋ |  |  | ｍ |  | ＝ |  |  | ｍ
√