## 審査表
■路外駐車場に関する技術基準審査
■ 審 査 事 項 ■ | 根 拠 法 令 等 |  | 有無等 | 確 認 内 容 等
適用範囲 | 駐車場法１１条 施行令６条 | 路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が５００㎡以上
設置の届出 | 駐車場法１２条 | 都市計画区域内で利用について駐車料金を徴収するもの
管理規程の届出 | 駐車場法１３条 | 供用開始後１０日以内に届け出なければならない
自動車の出口及び入口の位置 | 施行令７条１項１号イ | ・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル以外の部分
| 〃 | ・交差点の側端又は道路の曲がり角から５ｍ以上離れた部分
| 〃 | ・横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に５ｍ以上離れた部分
| 〃 | ・安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ１０ｍ以上離れた部分
| 〃 | ・乗合自動車の停留所の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から１０ｍ以上離れた部分
| 〃 | ・踏切の前後の側端からそれぞれ前後に１０ｍ以上離れた部分
| 施行令７条１項１号ロ | ・横断歩道橋（地下横断歩道を含む）の昇降口から５ｍ以上離れた部分
| 施行令７条１項１号ハ | ・学校、幼稚園、児童公園等の出入口から２０ｍ以上離れた部分
| 施行令７条１項１号ニ | ・橋上でない部分
| 施行令７条１項１号ホ | ・接続する道路の幅員が６ｍ以上
| 施行令７条１項１号へ | ・接続する道路の縦断勾配が１０％以下
自動車の出口及び入口の位置 | 施行令７条１項２号 | ・前面道路が２以上ある場合・・・自動車交通に支障が少ない道路に出入口を設置する。
自動車の出口及び入口の位置 | 施行令７条１項３号 | ・駐車の用に供する部分が６０００㎡以上の場合、出口と入口を１０ｍ以上分離する。
自動車の出口及び入口 | 施行令７条１項４号 | 回転を容易にするため必要があるときは、切取線の長さ１．５ｍ以上の隅切りをすること。
自動車の出口付近の構造 | 施行令７条１項５号 | 出口より２ｍ後退した車路の中心線上１．４ｍの高さにおいて左右６０度以上の範囲内で、道路通行者を確認できるようにすること。
自動車の出口及び入口の位置 | 施行令７条２項 | ・交差点の側端又はそこから５ｍ以内の道路部分、若しくはトンネル等に出入口がある場合は、必要な変速車線を設けること、必要な交通整理が行われること等により、国土交通大臣が道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めるものであること。
車路の幅員 | 施行令８条１項２号 | ５．５ｍ以上（一方通行の場合は３．５ｍ以上 ※ただし、車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分は２．７５ｍ）
車路の梁下の高さ | 施行令８条１項３号イ | ２．３ｍ以上
車路の屈曲部の内法半径 | 施行令８条１項３号ロ | ５ｍ以上（ターンテーブルが設けられているものを除く）
車路の傾斜部の縦断勾配 | 施行令８条１項３号ハ | １７％以下
車路の傾斜部の路面の仕上げ | 施行令８条１項３号ニ | 粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる
駐車の用に供する部分の梁下の高さ | 施行令９条 | ２．１ｍ以上
避難階段 | 施行令１０条 | 建築物である駐車場の場合、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に駐車スペースを設けるときは、建築基準法施行令１２３条１項、若しくは２項に規定する避難階段又はこれに代わる設備を設けなければならない。
防火区画 | 施行令１１条 | 建築物である駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合、耐火構造の壁又は特定防火設備によって区画しなければならない。
換気装置 | 施行令１２条 | ・建築物である駐車場の場合、その内部の空気を床面積１㎡につき毎時１４㎥以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。ただし、窓その他の開口部を有する階で、その開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の１/１０以上である場合はこの限りでない。
照明装置 | 施行令１３条 | ・建築物である駐車場の場合、車路の路面＝１０ルクス以上、駐車の用に供する部分の床面＝２ルクス以上の照度を保つための照明装置を設けなければならない。
警報装置 | 施行令１４条 | ・建築物である駐車場の場合、自動車の出入り及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けなければならない。
特殊の装置 | 施行令１５条 | 構造・設備の適用の除外（国土交通大臣が認める特殊の装置）