様式第６号（第２１条関係）

みなし浄化槽保守点検記録表

| 施設名称 |  |  |  |  | 浄化槽のメーカー・型式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物用途 |  |  |  |  | 処理方式 |  |  |  |
| 浄化槽設置場所 |  |  |  |  | 保守点検業者 |  |  |  |
| 浄化槽管理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浄化槽管理者住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 浄化槽管理士 |  |  |  |
| 前回の点検日時 年 月 日 時 |  |  |  |  |  | 処理対象人員 人槽 |  |  |
| 点検日時 年 月 日 時 |  |  |  |  |  | ① | ② |  |
| 点 検 項 目 | 腐 敗 タ ン ク | 一次 処理 | スカム | スカムの厚さは正常か |  |  |  |  |
|  |  |  | 汚泥 | 汚泥の厚さは正常か |  |  |  |  |
|  |  | 二 次 処 理 | 送排気 | 通気は良好か |  |  |  |  |
|  |  |  | 散水ろ床 | 散水といに異常はないか |  |  |  |  |
|  |  |  | 平面酸化床 | 均等に流水しているか |  |  |  |  |
|  |  |  | 生物 | ろ床生物に異常はないか |  |  |  |  |
|  |  |  | 単純ばっ気 | ばっ気状態は正常か |  |  |  |  |
|  | 沈澱分離室を有するもの |  | 沈澱分離室 | スカムや浮遊物の異常はないか |  |  |  |  |
|  |  |  | ばっ気室 | ばっ気状態は正常か |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 活性汚泥は良好か |  |  |  |  |
|  |  |  | 接触ばっ気槽 | 透明度は良好か |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ろ材の設置は正常か |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 逆洗装置は正常か |  |  |  |  |
|  |  |  | 沈澱槽 | 汚泥の浮遊流出はないか |  |  |  |  |
|  | そ の 他 |  | 各単位装置の水位は正常か |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 異物、薬物の混入はないか |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ポンプ類は正しく作動しているか |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ハエやカの発生はないか |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 槽の水平に著しい異常はないか |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三次処理装置は正常か |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水温 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 透視度（ cm以上） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PH（５．８～８．６） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DO（０．３mg/l以上） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SV（１０％～６０％） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 亜硝酸性窒素濃度（+） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消毒剤の残量及び放流水との接触 |  |  |  |  |  |
| 所 見 |  |  |  |  |  |  |  |  |

①欄は「０　正常です　　１　調整しました　　２　部品の交換等の改善を行いました　　３　要観察、次回の保守点検まで様子を見ます　　４　部品の交換、修理等の改善が必要です」　のうちから該当する数字を記入。

②欄は、①欄に１～４を記入したものについて、現状又は改善内容を記入。