## 様式第5号
様式第５号（第１９条関係）
給水幹線計算書 | [37 empty] | 局担当職員
新設・改造
受付番号 |  | 令和 |  |  |  | 年度 |  | 新設・改造 | [7 empty] | 第 | [5 empty] | 号 |  | 装置番号 | [9 empty] | ― | [8 empty] | 新設・(改造)
施工業者 | [23 empty] | 給水装置工事 主任技術者名 | [18 empty] | (新設)・改造
工事場所 |  | 下関市 | [9 empty] | 町 | [7 empty] | 丁目 | [6 empty] | 番 | [7 empty] | 号
設計水量の計算 |  |  | 10戸未満 |  | 一般家庭用水量 | [8 empty] | × |  | 戸数 |  |  |  | 0.33 |  | ＋ |  | その他用水量 | [8 empty] | ＝ |  | 設計水量Ｑ
[5 empty] | 42 | [8 empty] | × | [5 empty] | 0.33 |  | ＋ | [10 empty] | ＝ | [6 empty] | ℓ/分 | [6 empty] | 0
|  |  | 10戸以上 |  | 一般家庭用水量 | [8 empty] | × |  | 戸数 |  |  |  | 0.67 |  | ＋ |  | その他用水量 | [8 empty] | ＝ |  | 設計水量Ｑ
[5 empty] | 19 | [8 empty] | × | [5 empty] | 0.67 |  | ＋ | [10 empty] | ＝ | [6 empty] | ℓ/分
口 径 の 仮 定
[21 empty] | 設計水量Ｑ | [7 empty] | 0.37
[5 empty] | 設計水量による仮定口径 | [11 empty] | ＝ | [11 empty] | × |  | 10 | [10 empty] | （予定口径）
3.472
0.37
[15 empty] | × |  | 10 |  | ＝ | [7 empty] | ㎜ |  |  | 選択仮定口径 | [9 empty] | ㎜
3.472
| 最小動水圧水頭の計算 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  |  | 時頃測定した最小動水圧実測値Ⓕ | [18 empty] | MPa
[6 empty] | 最小動水圧実測値Ⓕ | [9 empty] | × |  | 月別水圧係数Ⓖ | [8 empty] | ÷ |  | 0.0098 |  |  |  |  | ＝ |  | 最小動水圧水頭Ⓗ | [7 empty] | 1 | 0.63
[13 empty] | MPa |  |  | × | [10 empty] | ÷ |  | 0.0098 |  |  |  |  | ＝ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 2 | 0.58
| 摩擦損失水頭の計算 |  |  |  | 給水管実長 | [9 empty] | ＋ |  | Ⓐ表の口径別曲管部等の加算長 | [15 empty] | ＝ |  | 管の長さＬ | [8 empty] | 3 | 0.63
[13 empty] | ｍ |  | ＋ | [14 empty] | ｍ |  |  | ＝ | [7 empty] | ｍ |  |  | 4 | 0.64
[27 empty] | 1 | [16 empty] | 5 | 0.65
[44 empty] | 6 | 0.65
[17 empty] | 1000×設計水量Ｑ | [9 empty] | 0.57 | [16 empty] | 7 | 0.75
[5 empty] | 摩擦損失水頭 | [5 empty] | ＝ |  |  | ｒ× | [14 empty] | × |  | 管の長さＬ | [12 empty] | 8 | 0.77
[17 empty] | 60 | [26 empty] | 9 | 0.7
[44 empty] | 10 | 0.69
[28 empty] | 1.7544 | [15 empty] | 11 | 0.65
[11 empty] | ＝ |  | （ ｒ × 1,000 × 1/60 × Ｑ ） | [17 empty] | × |  | Ｌ | [10 empty] | 12 | 0.64
1.7544
[11 empty] | ＝ |  | （ | [7 empty] | × |  |  |  |  | ℓ/分） |  |  |  |  | × |  |  |  |  | ｍ | ＝ |  |  |  | ｍ
| 管末水頭の確認 |  |  |  | ※管末水頭は１５ｍ以上であること。 | [38 empty] | 13 | 20 | 0.03797
|  |  |  | Ⓗ最小動水圧水頭 | [5 empty] | ＋ |  | 配水管埋設深度 | [6 empty] | － |  | 摩擦損失水頭 | [5 empty] | － |  | 管末立上げ高さ | [6 empty] | ＝ | 管末水頭 | [6 empty] | 20 | 35 | 0.011766
[8 empty] | ｍ |  | ＋ | [6 empty] | ｍ |  | － | [6 empty] | ｍ | － | [6 empty] | ｍ |  | ＝ |  |  |  |  | ｍ |  |  | 25 | 45 | 0.006412
[31 empty] | 判定結果 | [12 empty] | 30 | 55 | 0.00391
[44 empty] | 40 | 70 | 0.001785
[44 empty] | 50 | 90 | 0.000973
[5 empty] | 計算結果による給水管口径 | [16 empty] | 布設予定給水管口径
[15 empty] | ㎜ | [16 empty] | ㎜
月別水圧係数Ⓖ |  |  |  | 曲管部等の加算長Ⓐ | [12 empty] | ｒ×1,000×1/60の値 | [12 empty] | 仮定口径ｄ
１月 0.63 |  | ７月 0.75 |  | 13㎜ |  |  |  |  | → |  | 20 | [5 empty] | 13㎜ | [5 empty] | → |  | 0.03797 |  |  |  |  | 設計水量による
２月 0.58 |  | ８月 0.77 |  | 20㎜ |  |  |  |  | → |  | 35 | [5 empty] | 20㎜ | [5 empty] | → |  | 0.011766
３月 0.63 |  | ９月 0.70 |  | 25㎜ |  |  |  |  | → |  | 45 | [5 empty] | 25㎜ | [5 empty] | → |  | 0.006412 | [13 empty] | 0.37
ℓ/分
４月 0.64 |  | 10月 0.69 |  | 30㎜ |  |  |  |  | → |  | 55 | [5 empty] | 30㎜ | [5 empty] | → |  | 0.00391 | [5 empty] | ｄ＝ | [7 empty] | ×10
3.472
５月 0.65 |  | 11月 0.65 |  | 40㎜ |  |  |  |  | → |  | 70 | [5 empty] | 40㎜ | [5 empty] | → |  | 0.001785
６月 0.65 |  | 12月 0.64 |  | 50㎜ |  |  |  |  | → |  | 90 | [5 empty] | 50㎜ | [5 empty] | → |  | 0.000973
Note on BH15: 実際に設置する装置の管口径を入力する。 （※既設幹線を使用する場合は既設管口径）
Note on BD21: 本欄は、別の幹線計算書で算出したⒽ最小動水圧水頭を流用する場合、入力しないこと。（空白）
Note on P40: 別の幹線計算書で算出したⒽ最小動水圧水頭を流用する場合、直接入力すること。 ※直接入力した場合、自動計算の数式は消滅します。
Note on P45: 計算上、管末水頭がNGとならない最小口径を記入。
Note on AH45: 実際の布設管口径を記入。