## 様式第8号（2019.8.20）
様式第８号（第１９条関係） | [82 empty] | 新設・改造
受水槽式給水計算書 | [36 empty] | 局担当職員 | [45 empty] | 新設・(改造)
(新設)・改造
受付番号 |  | 令和 |  |  | 年度 |  |  | 新設・改造 | [6 empty] | 第 | [7 empty] | 号 |  | 装置番号 | [13 empty] | 水頭換算
[43 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時頃測定した最小動水圧実測値 | [16 empty] | MPa | [8 empty] | 0
0.4
0.5
0.6
施工業者 | [24 empty] | 給水装置工事 主任技術者名
[43 empty] | 最小動水圧水頭＝最小動水圧×月別係数÷0.0098＝ | [23 empty] | MPa | × |  |  |  | ÷ |  | 0.0098 |  |  |  | ＝ |  |  | ｍ
0
0.1
0.4
工事場所 | 下関市 | [11 empty] | 町 | [7 empty] | 丁目 | [7 empty] | 番 | [5 empty] | 号
[43 empty] | 給水用具最低作動水頭＝給水用具最低作動水圧÷0.0098＝ | [23 empty] | 0.05 |  |  | MPa |  | ÷ |  | 0.0098 |  |  |  | ＝ |  |  | ｍ
設計水量 （受水槽） | [82 empty] | 1 | 0.63
|  | 集合住宅（アパート・マンション等）の場合 | [19 empty] | ＝ |  | 戸数 | [5 empty] | × |  | 1 | ㎥ |  | ＝ | Ａ |  |  | 設計水頭 | [43 empty] | 2 | 0.58
[46 empty] | 最小動水圧水頭 | [7 empty] | ＋ |  | 配水管埋設深度 | [6 empty] | － |  | 給水用具最低作動水頭 | [9 empty] | ＝ |  | 設計水頭ｈ | [5 empty] | 3 | 0.63
[83 empty] | 4 | 0.64
[83 empty] | 5 | 0.65
[83 empty] | 6 | 0.65
[28 empty] | 戸 |  | × |  | 1 | ㎥ |  | ＝ |  |  | ㎥/日 | [44 empty] | 7 | 0.75
[52 empty] | ｍ |  | ＋ | [5 empty] | ｍ |  |  | － | [8 empty] | ｍ |  |  | ＝ | [5 empty] | ｍ |  | 8 | 0.77
[83 empty] | 9 | 0.7
[83 empty] | 10 | 0.69
[83 empty] | 11 | 0.65
[83 empty] | 12 | 0.64
|  | 集合住宅以外 |  |  |  |  | ＝ |  | １人１日使用水量 | [10 empty] | × |  |  |  | 使用人員 | [5 empty] | ÷ |  | 1000 |  |  | ＝ | Ａ’ |  |  | 動水勾配
[43 empty] | 損失水頭換算長計算表 | [22 empty] | 損失水頭換算長合計 | [8 empty] | ＝ | [5 empty] | ｍ
[43 empty] | 器具類 |  |  |  |  | 口径 |  |  |  | 個数 |  |  | 換算長 |  |  | 小計
[17 empty] | ℓ |  |  | × | [6 empty] | 人 |  |  | ÷ |  | 1000 |  |  | ＝ |  |  | ㎥/日
又は
|  | 使用人員が不明なときは、次の計算式によること。 | [79 empty] | 13 | 20
[82 empty] | 20 | 35
[67 empty] | 略算換算加算長 | [7 empty] | ＝ | [5 empty] | ｍ | 25 | 45
[82 empty] | 30 | 55
[82 empty] | 40 | 70
|  |  |  | １人１日使用水量 | [7 empty] | × |  | ㎡当たり人員 | [7 empty] | × |  | 延べ床面積 | [5 empty] | ÷ |  | 1000 |  |  | ＝ | Ａ’ | [45 empty] | 50 | 90
[82 empty] | 75 | 135
[66 empty] | ＋ | [15 empty] | 100 | 180
[82 empty] | 150 | 265
[11 empty] | ℓ | × | [7 empty] | 人 |  | × | [5 empty] | ㎡ |  | ÷ |  | 1000 |  |  | ＝ |  |  | ㎥/日
[69 empty] | 給水管実長 | [5 empty] | ＝ | [5 empty] | ｍ
[9 empty] | 受水槽設計水量 | [7 empty] | ＝ |  | Ａ又はＡ’ | [7 empty] | ＋ |  | その他設計水量 | [5 empty] | ＝ | Ｑ1
[66 empty] | 合計（管の長さＬ） | [8 empty] | ＝ | [5 empty] | ｍ
合計
[5 empty] | ※別途計算により設計水量を算出した場合は、 その他設計水量欄へ記入 | [18 empty] | ㎥/日 |  |  | ＋ | [5 empty] | ㎥/日 |  | ＝ |  |  | ㎥/日
設計水頭ｈ
[55 empty] | 動水勾配Ｉ |  |  |  |  | ＝ | [7 empty] | ＝ | [6 empty] | ＝
設計水量 （高置水槽） | [61 empty] | 管の長さＬ
給水負荷単位表
※給水負荷単位の合計値からハンターカーブを用いて高置水槽設計水量を求めること。
|  | 器具類 |  |  | 負荷単位 |  |  |  | 器具類 |  |  |  |  | 負荷単位
流入管口径 分岐～受水槽
[52 empty] | 必要流入水量Ｑｓ | [9 empty] | 0.37
[43 empty] | 流入管口径 | [5 empty] | ＝ | [14 empty] | × |  | 10
[52 empty] | 12.9×動水勾配Ｉ | [6 empty] | 0.57
Ｑ2
[44 empty] | ＝ | [13 empty] | 0.37
[27 empty] | 高置水槽設計水量 | [10 empty] | ℓ/分
|  | 合計 | [32 empty] | ＝ | [23 empty] | × |  | 10 |  | ＝ |  |  |  |  | ㎜ |  | → 流入管口径
㎜
|  | ※給水負荷単位表の内訳を添付すること。 | [44 empty] | 12.9 |  |  | × | [5 empty] | 0.57
水槽容量 | [38 empty] | 揚水管口径
|  | 受水槽容量 | [14 empty] | ＝ |  | Ｑ1 | [5 empty] | ㎥/日 |  |  | × |  | 0.4～0.6 |  |  |  |  | ＝ | ＶＬ | [6 empty] | ポンプ揚水量Ｑｐ（Ｑ2の50％以上であること。） | [19 empty] | ＝ |  |  |  |  | ℓ/分 |  |  | × | 0.5 |  |  | ＝ | [5 empty] | ℓ/分
※高地タンク無し時は不要
|  | ※受水槽設計水量の0.4～0.6とする。ただし、直結高置水槽時は０とする。 | [22 empty] | ㎥/日 |  |  | × | [6 empty] | ＝ |  |  | ㎥
[43 empty] | 揚水管口径 | [5 empty] | ＝ |  |  |  | 1.415e-05 |  |  |  |  | × | Ｑｐ |  |  |  | × |  | 1000
受水槽～高置水槽
|  | 高置水槽容量 | [14 empty] | ＝ |  | Ｑ1 | [8 empty] | × |  | 0.1又は0.4 |  |  |  |  | ＝ | ＶＨ | [36 empty] | ※高地タンク無し時はポンプ仕様による
[43 empty] | ＝ |  | 1.415e-05 | [6 empty] | × | [5 empty] | × | 1000 |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | ㎜ |  | → 揚水管口径 | [10 empty] | ㎜
※受水槽設計水量の0.1とする。ただし、直結高置水槽時は、0.4、高置水槽なしの場合は０とする。
[25 empty] | ㎥/日 |  |  | × | [6 empty] | ＝ |  |  | ㎥
流出管口径 高置水槽以下
[53 empty] | 10.61 |  |  | × | Ｑ2
必要流入水量 | [42 empty] | 流出管口径 | [5 empty] | ＝
[8 empty] | Ｑ1－(ＶＬ＋ＶＨ) | [15 empty] | －( | [5 empty] | ＋ |  |  |  | )
|  | Ｑｓ |  |  |  | ＝ | [11 empty] | ＝ | [16 empty] | ＝ |  |  | ℓ/分
[8 empty] | 流入時間×0.03 | [17 empty] | 時間 |  |  | × |  | 0.03
[53 empty] | 10.61 |  |  | × | [6 empty] | ＝ |  |  |  |  | ㎜ |  | → 流出管口径 | [10 empty] | ㎜
＝
[8 empty] | ＶＬ×60 | [21 empty] | × |  | 60 | [6 empty] | メーター口径選定表 | [30 empty] | 月別係数 | [5 empty] | 損失水頭 略算加算長
|  |  | Ｑｓ |  |  | ＞ | [10 empty] | であること。 | [6 empty] | → | [10 empty] | ＝
ℓ/分
[40 empty] | 適正流量範囲 | [5 empty] | 設計水量 ℓ/分 → メーター口径 ｍｍ
[8 empty] | 24時間－流入時間 | [17 empty] | 24 |  |  |  | －
[46 empty] | ①一時的使用１０分/日以内 | [11 empty] | ②一時的使用１時間/日以内 | [11 empty] | １月 0.63 | [5 empty] | 13㎜ |  |  | → | 20ｍ
[28 empty] | 必要流入水量判定→ | [41 empty] | ２月 0.58
[39 empty] | 接線流 | 13mm | → | 0.1 ～ 1.0 |  |  |  | 41 ℓ/分 | [6 empty] | → | 13㎜ |  |  |  | 25 ℓ/分 | [5 empty] | → |  | 13㎜ | [9 empty] | 20㎜ |  |  | → | 35ｍ
３月 0.63
[40 empty] | 20mm | → | 0.2 ～ 1.6 |  |  |  | 66 ℓ/分 | [6 empty] | → | 20㎜ |  |  |  | 41 ℓ/分 | [5 empty] | → |  | 20㎜ |  |  |  | ４月 0.64 | [5 empty] | 25㎜ |  |  | → | 45ｍ
メータ口径
[10 empty] | ※Ｑｓの一時的使用時間によりメーター口径選定表からメーター口径を選定 | [59 empty] | ５月 0.65
[40 empty] | 25mm | → | 0.23 ～2.5 |  |  |  | 105 ℓ/分 | [6 empty] | → | 25㎜ |  |  |  | 66 ℓ/分 | [5 empty] | → |  | 25㎜ | [9 empty] | 40㎜ |  |  | → | 70ｍ
６月 0.65
一時的使用時間１０分／日以内のときは表①より
[40 empty] | 40mm | → | 0.4 ～ 4.0 |  |  |  | 166 ℓ/分 | [6 empty] | → | 40㎜ |  |  |  | 100 ℓ/分 | [5 empty] | → |  | 40㎜ |  |  |  | ７月 0.75 | [5 empty] | 50㎜ |  |  | → | 90ｍ
[16 empty] | 一時的使用時間１時間／日以内のときは表②より | [53 empty] | ８月 0.77
[39 empty] | たて型 | 50mm | → | 1.25～17.0 |  |  |  | 833 ℓ/分 | [6 empty] | → | 50㎜ |  |  |  | 500 ℓ/分 | [5 empty] | → |  | 50㎜ | [9 empty] | 75㎜ |  |  | → | 135ｍ
９月 0.70
[40 empty] | 75mm | → | 2.5 ～27.5 |  |  |  | 1,300 ℓ/分 | [6 empty] | → | 75㎜ |  |  |  | 783 ℓ/分 | [5 empty] | → |  | 75㎜ |  |  |  | １０月 0.69 | [5 empty] | 100㎜ |  |  | → | 180ｍ
[20 empty] | メーター口径 ＝ | [17 empty] | ㎜
１１月 0.65
[40 empty] | 100mm | → | 4.0 ～44 |  |  |  | 2,083 ℓ/分 | [6 empty] | → | 100㎜ |  |  |  | 1,241 ℓ/分 | [5 empty] | → |  | 100㎜ | [9 empty] | 150㎜ |  |  | → | 265ｍ
１２月 0.64
※この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列３番とする。
Note on S4: ドロップダウンリストより選択
Note on AP96: ドロップダウンリストより選択
Note on AP107: ドロップダウンリストより選択
Note on AH117: タンクを満水にするために必要な時間を任意で設定する。