様式第１８号（第３８条関係）

　　令和　　年　　月　　日

（宛先）下関市上下水道事業管理者

指定給水装置工事事業者

所在地

商　号

代表者

連絡先　　　（　　　）

分岐工事等完了届

　令和　　年　　月　　日付けで承認された給水装置工事に伴う分岐工事等について、下記のとおり完了しましたので下関市上下水道局給水装置設計施工要綱第３８条第６項の規定により、届け出ます。

記

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受付番号 | | | 令和　　　年度　　新設・改造・撤去　第　　　　号 | | | | | |
| 工事場所 | | | 下関市　　　　　　　　　　町　　　丁目　　　番　　　号 | | | | | |
| 施工業者 | | |  | | | 給水装置工事  主任技術者 | |  |
| 施工日 | | | 令和　　　年　　　月　　　日　　　　時　　　分から  令和　　　年　　　月　　　日　　　　時　　　分まで | | | | | |
| 給水装置工事  主任技術者  確認内容 | | | □給水装置の構造及び材質が水道法施行令第６条に適していること。  （確認年月日）　　　　年　　月　　日 | | | | | |
| 耐圧テスト（１．７５ＭＰａで１分間加圧）  □分岐から第１止水栓又はメータ止水栓まで　　　　年　　月　　日確認  □第１水栓からメータ止水栓まで　　　　　　　　　年　　月　　日確認 | | | | | |
| 添付書類 | 分岐工事 | | □分岐箇所の平面図及び横断図  □分岐の施工前後の全景写真  □分岐箇所から貸与メータまでの配管状況及び埋設深度が確認できる全景写真  □分岐箇所及び貸与メータ前後の配管状況の近接写真並びに埋設深度計測状況の近接写真  □遊離残留塩素の測定写真 | | | | | |
| 撤去工事等 | | □施工前後の全景写真 | | | | | |
| ※給水装置工事主任技術者確認内容は分岐工事のときに記載し、かつ、添付書類は施工内容に応じて添付すること。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 局記入欄 | | 施工日 | | 令和　　　年　　　月　　　日 | | | | |
| 施工業者 | | □自社施工　　□他社施工（　　　　　　　　　　　　　） | | | | |
| 遊離残留塩素 | | ㎎/ℓ | 立会者名 | |  | |

※上記の局記入欄は、立会いをした場合のみ記載することとし、立会いをしていない場合は、斜線で抹消すること。

決裁日　令和　　年　　月　　日

起案日　令和　　年　　月　　日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所長 | 副所長 | 係長 | 係員 |