別紙１－５（１／２）

**停電作業年度計画予定表（令和７年４月１日現在）　７月～９月実施予定**

**●小学校ほか**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学校名 | 設備容量（kVA） | 停電作業年度 |
| 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 |
| 1. 養治小学校 | 125 | ● | ● | ● |
| 2. 文関小学校 | 125 | ● |  | ● |
| 3. 名陵小学校 | 125 |  |  | ● |
| 4. 関西小学校 | 100 |  |  | 無停電 |
| 5. 桜山小学校 | 80 | ● |  | 無停電 |
| 6. 向山小学校 | 100 |  | ● | 無停電 |
| 7. 西山小学校 | 60 |  |  | ● |
| 8. 江浦小学校 | 90 |  | ● | 無停電 |
| 9. 角倉小学校 | 60 |  |  | ● |
| 10. 向井小学校 | 60 | ● |  | 無停電 |
| 11. 小月小学校 | 100 |  |  | ● |
| 12. 清末小学校 | 125 | ● |  | 無停電 |
| 13. 王司小学校 | 120 |  |  | ● |
| 14. 豊浦小学校 | 175 |  |  | 無停電 |
| 15. 勝山小学校 | 150 |  |  | 無停電 |
| 16. 川中小学校 | 150 |  |  | ● |
| 17. 安岡小学校 | 150 |  |  | ● |
| 18. 吉見小学校 | 100 |  |  | 無停電 |
| 19. 王喜小学校 | 80 |  |  | ● |
| 20. 山の田小学校 | 125 |  |  | 無停電 |
| 21. 川中西小学校 | 100 | ● | ● | ● |
| 22. 垢田小学校 | 125 | ● |  | 無停電 |
| 23. 長府小学校 | 100 |  |  | ● |
| 24. 一の宮小学校 | 125 |  |  | ● |
| 25. 熊野小学校 | 125 |  | ● | 無停電 |
| 26. 旧神田小学校 | 60 | ● |  | 無停電 |

別紙１－５（２／２）

**●中学校**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学校名 | 設備容量（kVA） | 停電作業年度 |
| 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 |
| 1. 日新中学校 | 100 | ● |  | 無停電 |
| 2. 向洋中学校 | 60 | ● |  | 無停電 |
| 3. 文洋中学校 | 100 |  |  | ● |
| 4. 名陵中学校 | 100 | ● |  | 無停電 |
| 5. 東部中学校 | 175 | ● |  | 無停電 |
| 6. 長府中学校 | 125 |  | ● | ● |
| 7. 勝山中学校 | 100 |  | ● | 無停電 |
| 8. 川中中学校 | 375 |  | ● | 無停電 |
| 9. 安岡中学校 | 100 |  |  | ● |
| 10. 吉見中学校 | 60 | ● |  | 無停電 |
| 11. 彦島中学校 | 100 |  |  | ● |
| 12. 玄洋中学校 | 90 |  |  | ● |
| 13. 木屋川中学校 | 80 | ● |  | 無停電 |
| 14. 山の田中学校 | 90 | ● |  | 無停電 |
| 15. 垢田中学校 | 80 |  |  | ● |
| 16. 長成中学校 | 60 | ● |  | 無停電 |
| 17. 旧内日中学校 | 60 | ● |  | 無停電 |

* 停電作業年度は原則表のとおりとするが、設備の異常などにより停電作業年度を当該年度に行う必要が生じた場合は、当該年度に停電作業を実施するものとする。　●：停電点検実施