## Sheet1
下関市立王喜公民館３階講堂空調設備設置業務 仕様書 | [5 empty] | 別添１
| 品名（規格） |  | 数量 |  | 単価 | 金額
1 | 空調機器
| 床置形 |  | 2 | 式 |  | 0
| 冷房能力14.0kw以上、暖房能力16.0kw以上 | 三相 ２００V
| （参考商品）ダイキン床置形 | SZRV160BZ 同等品
| 小計 |  |  |  |  | 0
2 | 空調設備工事
| 室内機取付（床置形） |  | 2 | 台 |  | 0
| 室外機据付 |  | 2 | 台 |  | 0
| 冷媒管A |  | 40 | ｍ |  | 0
| 冷媒管B |  | 40 | ｍ |  | 0
| 硬質塩化ビニル管（ドレン用） | VP20 | 40 | ｍ |  | 0
| VVF-1.6 × ３C（室内機電源用） |  | 40 | ｍ |  | 0
| スリムダクト部材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 消耗品・副資材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管・配線工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 外壁穴あけ |  | 2 | 式 |  | 0
| 気密・真空引き |  | 2 | 台 |  | 0
| 試運転調整費 |  | 2 | 台 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
3 | 電源工事
| ケーブル（電源用） | CV5.5sq-4c | 35 | ｍ |  | 0
| 配管 | HIVE28 | 9 | 本 |  | 0
| 配管 | 防水プリカ | 4 | ｍ |  | 0
| 配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 防水プルボックス（本館渡壁取付） |  | 1 | 個 |  | 0
| 漏電遮断器（動力分電盤） | 30AT 30mA 10kA | 2 | 個 |  | 0
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 高所作業者(9.9mタイプ） |  | 1 | 式 |  | 0
| 外壁穴あけ |  | 1 | 式 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
4 | アスベスト調査費（外壁及び講堂室内） |  | 2 | 式 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
5 | 諸経費 | 法定福利費を含む | 1 | 式 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 合計 |  |  |  |  | 0
| 消費税 |  |  |  |  | 0
| 合計（消費税含） |  |  |  |  | 0