## Sheet1
件名：下関市立吉田公民館第１研修室及び支所長室空調機設置業務 設計書 | [5 empty] | (別添１)
| 品名（規格） |  | 数量 |  | 単価 | 金額
A | 第１研修室
1 | 空調機器
| 天吊形 |  | 1 | 台 |  | 0
| 冷房能力12.5kw以上、暖房能力14.0kw以上 | 三相 ２００V
| （参考商品）三菱重工ｲﾝﾊﾞｰﾀｴｱｺﾝ天吊形 | FDEV1406H6S
室内機：FDEZP1606S
室外機：FDCVP1406H
| リモコン | （参考）RC-DX3D | 1 | 個 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
2 | 空調取付工事
| 機器搬入据付工事（室外機１F地面） |  | 1 | 式 |  | 0
| 室外機基礎工事（スタイドブロック） |  | 1 | 組 |  | 0
| 室内機支持材・ｱﾝｶｰ工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 冷媒配管（断熱10/20t）9.52×15.88 |  | 7 | m |  | 0
| 冷媒配管継手接合材・支持金物類 |  | 1 | 式 |  | 0
| 硬質塩化ビニル管 | 20VP | 7 | m |  | 0
| ﾄﾞﾚﾝ配管継手接合材・支持金物類 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管化粧ｶﾊﾞｰ（ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ） |  | 1 | 式 |  | 0
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管工費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 穴あけ工事（100φ鉄筋探査共） |  | 1 | 箇所 |  | 0
| 耐圧試験・真空引き |  | 1 | 式 |  | 0
| ﾄﾞﾚﾝ配管保温（室内のみ） |  | 1 | 式 |  | 0
| 機器試運転調整費（報告書等別途） |  | 1 | 式 |  | 0
| 渡り配線工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
| リモコン工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 室内養生・簡易清掃費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬交通費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
3 | 空調電源工事
| 電線 | CV5.5sq-4c | 20 | ｍ |  | 0
| 電線管 | HIVE28 | 4 | 本 |  | 0
| プラントチューブ28 |  | 8 | ｍ |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 防水プルボックス | 200×200×150 | 3 | 個 |  | 0
| 漏電ブレーカー | 30P30A | 1 | 台 |  | 0
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 空調電源工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
B | 支所長（館長）室
4 | 空調機器
| 天吊形 |  | 1 | 台 |  | 0
| 冷房能力7.1kw以上、暖房能力8.0kw以上 | 三相 ２００V
| （参考商品）三菱重工ｲﾝﾊﾞｰﾀｴｱｺﾝ天吊形 | FDEV806H6S
室内機：FDEZP806S
室外機：FDCVP806H
| リモコン | (参考)RC-DX3D | 1 | 個 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
5 | 空調取付工事
| 機器搬入据付工事（室外機１F地面） |  | 1 | 式 |  | 0
| 室外機基礎工事（スタイドブロック） |  | 1 | 組 |  | 0
| 室内機支持材・ｱﾝｶｰ工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 冷媒配管（断熱10/20t）9.52×15.88 |  | 7 | m |  | 0
| 冷媒配管継手接合材・支持金物類 |  | 1 | 式 |  | 0
| 硬質塩化ビニル管 | 20VP | 7 | m |  | 0
| ﾄﾞﾚﾝ配管継手接合材・支持金物類 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管化粧ｶﾊﾞｰ（ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ） |  | 1 | 式 |  | 0
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管工費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 穴あけ工事（100φ鉄筋探査共） |  | 1 | 箇所 |  | 0
| 耐圧試験・真空引き |  | 1 | 式 |  | 0
| ﾄﾞﾚﾝ配管保温（室内のみ） |  | 1 | 式 |  | 0
| 機器試運転調整費（報告書等別途） |  | 1 | 式 |  | 0
| 渡り配線工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
| リモコン工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 室内養生・簡易清掃費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬交通費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
6 | 空調電源工事
| 電線 | CV8sq-4c | 45 | ｍ |  | 0
| 電線管 | HIVE28 | 4 | 本 |  | 0
| プラントチューブ28 |  | 4 | ｍ |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| SUS分電盤(ELB3P15AT※１個流用) |  | 1 | 式 |  | 0
| 漏電ブレーカー | ELB3P 40AT※動力盤 | 1 | 個 |  | 0
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 空調電源工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
C | その他
7 | アスベスト対策費（計画・報告書・実施・処分） |  | 1 | 式 |  | 0
※本体外壁主材にクリソタイル0.1~5％アスベスト含有
| 小計 |  |  |  |  | 0
8 | 諸経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 合計 |  |  |  |  | 0
| 消費税 |  |  |  |  | 0
| 合計（消費税含） |  |  |  |  | 0