
別紙１
仕様書

下関市立神玉公民館衛生設備保全業務(以下「業務」という。)は、この仕様に基づき実施するものとする。
この仕様書は、業務の使用を定めるものであり、業務の受託者(以下「乙」という。)は、下関市(以下「甲」という。)が必要と認めた軽微な作業等については、記載の有無にかかわらず、委託料の範囲内において実施することとする。

１　業務名　下関市立神玉公民館衛生設備保全業務
２　委託場所　神玉公民館　下関市豊北町大字神田上２７０９番地
３　委託期間　契約締結日から令和９年３月３１日まで
４　業務内容　以下の各設備の保全(更新を含む)
(1)排水設備　　屋外屋内の排水施設及び浄化槽へ接続する排水設備
(2)浄化槽設備　屋外に設置された浄化槽の更新。現浄化槽の処分は、衛生管理が徹底された環境が確保された状態が継続することを条件とする。
(3)業務の遂行に伴い発生する諸経費及び法定福利費
５　業務の遂行にあっては、以下に定める事項のほか関係法令を遵守するものとする。
(1)仕様変更または業務着手の延期若しくは業務の全部若しくは一部の中止の申し出があった場合における業務期間の変更、契約金額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定については豊北教育支所（以下「教育支所」という。）と協議し解決するものとする。
(2)天災その他不可抗力による業務期間の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定については教育支所と協議し解決するものとする。
(3)価格等(物価統制令(昭和２０年勅令第１１８号)第２条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく業務内容の変更又は契約額の変更及びその額の算定については教育支所と協議し解決するものとする。
(4)業務の実施により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担については教育支所と協議し解決するものとする。、
６　提出書類
　(１)着手前　工程表、業務計画書、その他教育支所の指示するもの。
　(２)完了後　完成報告書(業務写真を含む)２部、その他教育支所が指示するもの。
７　現場・安全管理
　(１)契約締結後、速やかに現地調査を行い、早期着手及び完了に努めること。
　(２)業務箇所における事故及び災害防止の措置を確実に講ずること
　(３)労働災害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(４)事故又は災害が発生した場合は、最善の応急処理を講じるとともに直ちに教育支所及び関係官公署に報告しなければならない。
(５)契約締結後に明らかになって事情により、予定した条件によりがたい場合は、教育支所と協議しなければならない。
(６)業務中の立会検査は、監督職員の指示によるものとする。
[bookmark: _GoBack](７)現地着手においては、神玉公民館及び神玉支所の公務に影響しないよう調整を図ること。
８　その他
(１)個人情報の取扱いにあたり、別紙２「個人情報取扱い特記事項」を遵守すること。
(２)業務のうち、しものせきエコマネジメントプランに基づく環境に関する特記事項は、別紙３特記仕様書(環境編簡易)のとおりとする。
(３)業務のうち、下関市暴力団排除条例による措置については、別紙４「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」のとおりとする。
